## Master1 Mapping
Digital Input |  |  | Digital Output |  |  | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output
Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3
D445(l) | Master Flag | Slave 1 (A) | D409 | Master Flag | Slave 1 (A) | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | D409 | 2(A) | 3(A) | Flag | i
D445(H) | Slave 2 (A) | Slave 3 (A) | D410 | Slave 2 (A) | Slave 3 (A) | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | D410 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A)
D435 | Slave 4 (A) | Slave 5 (A) | D411 | Slave 4 (A) | Slave 5 (A) | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | D411 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A)
D436 | Slave 6 (A) | Slave 7 (A) | D412 | Slave 6 (A) | Slave 7 (A) | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | D412 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A)
D437 | Slave 8 (A) | Slave 9 (A) | D413 | Slave 8 (A) | Slave 9 (A) | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | D413 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A)
D438 | Slave 10 (A) | Slave 11 (A) | D414 | Slave 10 (A) | Slave 11 (A) | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | D414 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A)
D439 | Slave 12 (A) | Slave 13 (A) | D415 | Slave 12 (A) | Slave 13 (A) | D451 | 25(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | D415 | 25(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A)
D440 | Slave 14 (A) | Slave 15 (A) | D416 | Slave 14 (A) | Slave 15 (A) | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | D416 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A)
D441 | Slave 16 (A) | Slave 17 (A) | D417 | Slave 16 (A) | Slave 17 (A)
D442 | Slave 18 (A) | Slave 19 (A) | D418 | Slave 18 (A) | Slave 19 (A)
D443 | Slave 20 (A) | Slave 21 (A) | D419 | Slave 20 (A) | Slave 21 (A)
D444 | Slave 22 (A) | Slave 23 (A) | D420 | Slave 22 (A) | Slave 23 (A)
D445 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A) | D421 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A)
D446 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | D422 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A)
D447 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | D423 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A)
D448 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | D424 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A)
Digital Input |  |  | Digital Output |  |  | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output
Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3
IB116 | Master Flag | Slave 1 (B) | QB116 | Master Flag | Slave 1 (B) | D461 | 2(B) | 3(B) | Flag | 1(B) | D425 | 2(B) | 3(B) | Flag | 1(B)
IB117 | Slave 2 (B) | Slave 3 (B) | QB117 | Slave 2 (B) | Slave 3 (B) | D462 | 6(B) | 7(B) | 4(B) | 5(B) | D426 | 6(B) | 7(B) | 4(B) | 5(B)
IB118 | Slave 4 (B) | Slave 5 (B) | QB118 | Slave 4 (B) | Slave 5 (B) | D463 | 10(B) | 11(B) | 8(B) | 9(B) | D427 | 10(B) | 11(B) | 8(B) | 9(B)
IB119 | Slave 6 (B) | Slave 7 (B) | QB119 | Slave 6 (B) | Slave 7 (B) | D464 | 14(B) | 15(B) | 12(B) | 13(B) | D428 | 14(B) | 15(B) | 12(B) | 13(B)
IB120 | Slave 8 (B) | Slave 9 (B) | QB120 | Slave 8 (B) | Slave 9 (B) | D465 | 18(B) | 19(B) | 16(B) | 17(B) | D429 | 18(B) | 19(B) | 16(B) | 17(B)
IB121 | Slave 10 (B) | Slave 11 (B) | QB121 | Slave 10 (B) | Slave 11 (B) | D466 | 22(B) | 23(B) | 20(B) | 21(B) | D430 | 22(B) | 23(B) | 20(B) | 21(B)
IB122 | Slave 12 (B) | Slave 13 (B) | QB122 | Slave 12 (B) | Slave 13 (B) | D467 | 25(B) | 27(B) | 24(B) | 25(B) | D431 | 25(B) | 27(B) | 24(B) | 25(B)
IB123 | Slave 14 (B) | Slave 15 (B) | QB123 | Slave 14 (B) | Slave 15 (B) | D468 | 30(B) | 31(B) | 28(B) | 29(B) | D432 | 30(B) | 31(B) | 28(B) | 29(B)
IB124 | Slave 16 (B) | Slave 17 (B) | QB124 | Slave 16 (B) | Slave 17 (B)
IB125 | Slave 18 (B) | Slave 19 (B) | QB125 | Slave 18 (B) | Slave 19 (B)
IB126 | Slave 20 (B) | Slave 21 (B) | QB126 | Slave 20 (B) | Slave 21 (B)
IB127 | Slave 22 (B) | Slave 23 (B) | QB127 | Slave 22 (B) | Slave 23 (B)
IB128 | Slave 24 (B) | Slave 25 (A) | QB128 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A)
IB129 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | QB129 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A)
IB130 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | QB130 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A)
IB131 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | QB131 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A)

## Dia
Bit Salve
Address | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
D477 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Slave Loss
D478 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
D479 | 7(B) | 6(B) | 5(B) | 4(B) | 3(B) | 2(B) | 1(B) | 0 | 15(B) | 14(B) | 13(B) | 12(B) | 11(B) | 10(B) | 9(B) | 8(B)
D480 | 23(B) | 22(B) | 21(B) | 20(B) | 19(B) | 18(B) | 17(B) | 16(B) | 31(B) | 30(B) | 29(B) | 28(B) | 27(B) | 26(B) | 25(B) | 24(B)
D481 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Slave Short
D482 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
D483 | 7(B) | 6(B) | 5(B) | 4(B) | 3(B) | 2(B) | 1(B) | 0 | 15(B) | 14(B) | 13(B) | 12(B) | 11(B) | 10(B) | 9(B) | 8(B)
D484 | 23(B) | 22(B) | 21(B) | 20(B) | 19(B) | 18(B) | 17(B) | 16(B) | 31(B) | 30(B) | 29(B) | 28(B) | 27(B) | 26(B) | 25(B) | 24(B)