## ASI Mapping
Digital Input |  |  | Digital Output |  |  | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output
Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | ASI | ASI PORT | IN(IFM) | IN(Hold) | OUT
D445(l) | Master Flag | Slave 1 (A) | D409 | Master Flag | Slave 1 (A) | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | D409 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | 1 | 1-1 | D445.0 | M4500 | D409.0
D445(H) | Slave 2 (A) | Slave 3 (A) | D410 | Slave 2 (A) | Slave 3 (A) | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | D410 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) |  | 1-2 | D445.1 | M4501 | D409.1
D435 | Slave 4 (A) | Slave 5 (A) | D411 | Slave 4 (A) | Slave 5 (A) | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | D411 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) |  | 1-3 | D445.2 | M4502 | D409.2
D436 | Slave 6 (A) | Slave 7 (A) | D412 | Slave 6 (A) | Slave 7 (A) | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | D412 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) |  | 1-4 | D445.3 | M4503 | D409.3
D437 | Slave 8 (A) | Slave 9 (A) | D413 | Slave 8 (A) | Slave 9 (A) | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | D413 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | 2 | 2-1 | D445.C | M4504 | D409.C
D438 | Slave 10 (A) | Slave 11 (A) | D414 | Slave 10 (A) | Slave 11 (A) | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | D414 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) |  | 2-2 | D445.D | M4505 | D409.D
D439 | Slave 12 (A) | Slave 13 (A) | D415 | Slave 12 (A) | Slave 13 (A) | D451 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | D415 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) |  | 2-3 | D445.E | M4506 | D409.E
D440 | Slave 14 (A) | Slave 15 (A) | D416 | Slave 14 (A) | Slave 15 (A) | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | D416 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) |  | 2-4 | D445.F | M4507 | D409.F
D441 | Slave 16 (A) | Slave 17 (A) | D417 | Slave 16 (A) | Slave 17 (A) | [10 empty] | 3 | 3-1 | D445.8 | M4508 | D409.8
D442 | Slave 18 (A) | Slave 19 (A) | D418 | Slave 18 (A) | Slave 19 (A) | [11 empty] | 3-2 | D445.9 | M4509 | D409.9
D443 | Slave 20 (A) | Slave 21 (A) | D419 | Slave 20 (A) | Slave 21 (A) | [11 empty] | 3-3 | D445.A | M4510 | D409.A
D444 | Slave 22 (A) | Slave 23 (A) | D420 | Slave 22 (A) | Slave 23 (A) | [11 empty] | 3-4 | D445.B | M4511 | D409.B
D445 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A) | D421 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A) | [10 empty] | 4 | 4-1 | D446.4 | M4512 | D410.4
D446 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | D422 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | [11 empty] | 4-2 | D446.5 | M4513 | D410.5
D447 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | D423 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | [11 empty] | 4-3 | D446.6 | M4514 | D410.6
D448 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | D424 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | [11 empty] | 4-4 | D446.7 | M4515 | D410.7
[16 empty] | 5 | 5-1 | D446.0 | M4516 | D410.0
Digital Input |  |  | Digital Output |  |  | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output | [5 empty] | 5-2 | D446.1 | M4517 | D410.1
Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 |  | 5-3 | D446.2 | M4518 | D410.2
IB116 | Master Flag | Slave 1 (B) | QB116 | Master Flag | Slave 1 (B) | D461 | 2(B) | 3(B) | Flag | 1(B) | D425 | 2(B) | 3(B) | Flag | 1(B) |  | 5-4 | D446.3 | M4519 | D410.3
IB117 | Slave 2 (B) | Slave 3 (B) | QB117 | Slave 2 (B) | Slave 3 (B) | D462 | 6(B) | 7(B) | 4(B) | 5(B) | D426 | 6(B) | 7(B) | 4(B) | 5(B) | 6 | 6-1 | D446.C | M4520 | D410.C
IB118 | Slave 4 (B) | Slave 5 (B) | QB118 | Slave 4 (B) | Slave 5 (B) | D463 | 10(B) | 11(B) | 8(B) | 9(B) | D427 | 10(B) | 11(B) | 8(B) | 9(B) |  | 6-2 | D446.D | M4521 | D410.D
IB119 | Slave 6 (B) | Slave 7 (B) | QB119 | Slave 6 (B) | Slave 7 (B) | D464 | 14(B) | 15(B) | 12(B) | 13(B) | D428 | 14(B) | 15(B) | 12(B) | 13(B) |  | 6-3 | D446.E | M4522 | D410.E
IB120 | Slave 8 (B) | Slave 9 (B) | QB120 | Slave 8 (B) | Slave 9 (B) | D465 | 18(B) | 19(B) | 16(B) | 17(B) | D429 | 18(B) | 19(B) | 16(B) | 17(B) |  | 6-4 | D446.F | M4523 | D410.F
IB121 | Slave 10 (B) | Slave 11 (B) | QB121 | Slave 10 (B) | Slave 11 (B) | D466 | 22(B) | 23(B) | 20(B) | 21(B) | D430 | 22(B) | 23(B) | 20(B) | 21(B) | 7 | 7-1 | D446.8 | M4524 | D410.8
IB122 | Slave 12 (B) | Slave 13 (B) | QB122 | Slave 12 (B) | Slave 13 (B) | D467 | 25(B) | 27(B) | 24(B) | 25(B) | D431 | 25(B) | 27(B) | 24(B) | 25(B) |  | 7-2 | D446.9 | M4525 | D410.9
IB123 | Slave 14 (B) | Slave 15 (B) | QB123 | Slave 14 (B) | Slave 15 (B) | D468 | 30(B) | 31(B) | 28(B) | 29(B) | D432 | 30(B) | 31(B) | 28(B) | 29(B) |  | 7-3 | D446.A | M4526 | D410.A
IB124 | Slave 16 (B) | Slave 17 (B) | QB124 | Slave 16 (B) | Slave 17 (B) | [11 empty] | 7-4 | D446.B | M4527 | D410.B
IB125 | Slave 18 (B) | Slave 19 (B) | QB125 | Slave 18 (B) | Slave 19 (B) | [10 empty] | 8 | 8-1 | D447.4 | M4528 | D411.4
IB126 | Slave 20 (B) | Slave 21 (B) | QB126 | Slave 20 (B) | Slave 21 (B) | Digital Input | [10 empty] | 8-2 | D447.5 | M4529 | D411.5
IB127 | Slave 22 (B) | Slave 23 (B) | QB127 | Slave 22 (B) | Slave 23 (B) | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | [6 empty] | 8-3 | D447.6 | M4530 | D411.6
IB128 | Slave 24 (B) | Slave 25 (A) | QB128 | Slave 24 (A) | Slave 25 (A) | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | [6 empty] | 8-4 | D447.7 | M4531 | D411.7
IB129 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | QB129 | Slave 26 (A) | Slave 27 (A) | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | [5 empty] | 9 | 9-1 | D447.0 | M4532 | D411.0
IB130 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | QB130 | Slave 28 (A) | Slave 29 (A) | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | [6 empty] | 9-2 | D447.1 | M4533 | D411.1
IB131 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | QB131 | Slave 30 (A) | Slave 21 (A) | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | [6 empty] | 9-3 | D447.2 | M4534 | D411.2
[6 empty] | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | [6 empty] | 9-4 | D447.3 | M4535 | D411.3
[6 empty] | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | [5 empty] | 10 | 10-1 | D447.C | M4536 | D411.C
[6 empty] | D451 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | [6 empty] | 10-2 | D447.D | M4537 | D411.D
[6 empty] | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | [6 empty] | 10-3 | D447.E | M4538 | D411.E
[17 empty] | 10-4 | D447.F | M4539 | D411.F
[16 empty] | 11 | 11-1 | D447.8 | M4540 | D411.8
[17 empty] | 11-2 | D447.9 | M4541 | D411.9
[6 empty] | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output | [5 empty] | 11-3 | D447.A | M4542 | D411.A
[6 empty] | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 |  | 11-4 | D447.B | M4543 | D411.B
[6 empty] | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | D409 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | 12 | 12-1 | D448.4 | M4544 | D412.4
[6 empty] | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | D410 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) |  | 12-2 | D448.5 | M4545 | D412.5
[6 empty] | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | D411 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) |  | 12-3 | D448.6 | M4546 | D412.6
[6 empty] | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | D412 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) |  | 12-4 | D448.7 | M4547 | D412.7
[6 empty] | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | D413 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | 13 | 13-1 | D448.0 | M4548 | D412.0
[6 empty] | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | D414 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) |  | 13-2 | D448.1 | M4549 | D412.1
[6 empty] | D451 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | D415 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) |  | 13-3 | D448.2 | M4550 | D412.2
[6 empty] | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | D416 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) |  | 13-4 | D448.3 | M4551 | D412.3
[16 empty] | 14 | 14-1 | D448.C | M4552 | D412.C
[17 empty] | 14-2 | D448.D | M4553 | D412.D
[17 empty] | 14-3 | D448.E | M4554 | D412.E
[17 empty] | 14-4 | D448.F | M4555 | D412.F
[16 empty] | 15 | 15-1 | D448.8 | M4556 | D412.8
[17 empty] | 15-2 | D448.9 | M4557 | D412.9
[17 empty] | 15-3 | D448.A | M4558 | D412.10
[17 empty] | 15-4 | D448.B | M4559 | D412.11
[16 empty] | 16 | 16-1 | D449.4 | M4560 | D413.4
[17 empty] | 16-2 | D449.5 | M4561 | D413.5
[17 empty] | 16-3 | D449.6 | M4562 | D413.6
[17 empty] | 16-4 | D449.7 | M4563 | D413.7
[16 empty] | 17 | 17-1 | D449.0 | M4564 | D413.0
[17 empty] | 17-2 | D449.1 | M4565 | D413.1
[17 empty] | 17-3 | D449.2 | M4566 | D413.2
[17 empty] | 17-4 | D449.3 | M4567 | D413.3
[16 empty] | 18 | 18-1 | D449.C | M4568 | D413.C
[17 empty] | 18-2 | D449.D | M4569 | D413.D
[17 empty] | 18-3 | D449.E | M4570 | D413.E
[17 empty] | 18-4 | D449.F | M4571 | D413.F
[16 empty] | 19 | 19-1 | D449.8 | M4572 | D413.8
[17 empty] | 19-2 | D449.9 | M4573 | D413.9
[17 empty] | 19-3 | D449.A | M4574 | D413.A
[17 empty] | 19-4 | D449.B | M4575 | D413.B
[6 empty] | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output |  |  |  |  | 20 | 20-1 | D450.4 | M4576 | D414.4
[6 empty] | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 |  | 20-2 | D450.5 | M4577 | D414.5
[6 empty] | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | D409 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) |  | 20-3 | D450.6 | M4578 | D414.6
[6 empty] | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | D410 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) |  | 20-4 | D450.7 | M4579 | D414.7
[6 empty] | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | D411 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | 21 | 21-1 | D450.0 | M4580 | D414.0
[6 empty] | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | D412 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) |  | 21-2 | D450.1 | M4581 | D414.1
[6 empty] | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | D413 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) |  | 21-3 | D450.2 | M4582 | D414.2
[6 empty] | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | D414 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) |  | 21-4 | D450.3 | M4583 | D414.3
[6 empty] | D451 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | D415 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | 22 | 22-1 | D450.C | M4584 | D414.C
[6 empty] | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | D416 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) |  | 22-2 | D450.D | M4585 | D414.D
[17 empty] | 22-3 | D450.E | M4586 | D414.E
[17 empty] | 22-4 | D450.F | M4587 | D414.F
[16 empty] | 23 | 23-1 | D450.8 | M4588 | D414.8
[17 empty] | 23-2 | D450.9 | M4589 | D414.9
[17 empty] | 23-3 | D450.A | M4590 | D414.A
[17 empty] | 23-4 | D450.B | M4591 | D414.B
[16 empty] | 24 | 24-1 | D451.4 | M4592 | D415.4
[17 empty] | 24-2 | D451.5 | M4593 | D415.5
[17 empty] | 24-3 | D451.6 | M4594 | D415.6
[17 empty] | 24-4 | D451.7 | M4595 | D415.7
[6 empty] | Digital Input |  |  |  |  | Digital Output |  |  |  |  | 25 | 25-1 | D451.0 | M4596 | D415.0
[6 empty] | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 | Address | BitC..F | Bit8..B | Bit4..7 | Bit0..3 |  | 25-2 | D451.1 | M4597 | D415.1
[6 empty] | D445 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) | D409 | 2(A) | 3(A) | Flag | 1(A) |  | 25-3 | D451.2 | M4598 | D415.2
[6 empty] | D446 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) | D410 | 6(A) | 7(A) | 4(A) | 5(A) |  | 25-4 | D451.3 | M4599 | D415.3
[6 empty] | D447 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | D411 | 10(A) | 11(A) | 8(A) | 9(A) | 26 | 26-1 | D451.C | M4600 | D415.C
[6 empty] | D448 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) | D412 | 14(A) | 15(A) | 12(A) | 13(A) |  | 26-2 | D451.D | M4601 | D415.D
[6 empty] | D449 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) | D413 | 18(A) | 19(A) | 16(A) | 17(A) |  | 26-3 | D451.E | M4602 | D415.E
[6 empty] | D450 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) | D414 | 22(A) | 23(A) | 20(A) | 21(A) |  | 26-4 | D451.F | M4603 | D415.F
[6 empty] | D451 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | D415 | 26(A) | 27(A) | 24(A) | 25(A) | 27 | 27-1 | D451.8 | M4604 | D415.8
[6 empty] | D452 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) | D416 | 30(A) | 31(A) | 28(A) | 29(A) |  | 27-2 | D451.9 | M4605 | D415.9
[17 empty] | 27-3 | D451.A | M4606 | D415.A
[17 empty] | 27-4 | D451.B | M4607 | D415.B
[16 empty] | 28 | 28-1 | D452.4 | M4608 | D416.4
[17 empty] | 28-2 | D452.5 | M4609 | D416.5
[17 empty] | 28-3 | D452.6 | M4610 | D416.6
[17 empty] | 28-4 | D452.7 | M4611 | D416.7
[16 empty] | 29 | 29-1 | D452.0 | M4612 | D416.0
[17 empty] | 29-2 | D452.1 | M4613 | D416.1
[17 empty] | 29-3 | D452.2 | M4614 | D416.2
[17 empty] | 29-4 | D452.3 | M4615 | D416.3
[16 empty] | 30 | 30-1 | D452.C | M4616 | D416.C
[17 empty] | 30-2 | D452.D | M4617 | D416.D
[17 empty] | 30-3 | D452.E | M4618 | D416.E
[17 empty] | 30-4 | D452.F | M4619 | D416.F

## Sheet1
|  | OUT |  | IN
No | Station | Screw Reset | Lamp | Screw Count
1 | 5 | D416.E | D416.F | D452.E
2 | 7 | D412.6 | D412.7 | D448.6
3 | 9 | D414.6 | D414.7 | D450.6
4 | 12 | D413.E | D413.F | D449.E
5 | 12 | D415.C | D415.D | D451.C
6 | 13 | D412.C | D412.D | D448.C
7 | 16 | D415.0 | D415.1 | D451.0
8 | 19 | D413.8 | D413.9 | D449.8